一、居住模块能耗修正

| 一级系统 | 二级功能点 | 细化参数 | 人均能耗（kWh / 人・年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 防震系统 | 抗震监测终端 | 34 台（每 10 户 1 台），8W / 台，12h / 天运行（户数 337 户不变） | 0.67 |
|  | 自动浮垫系统 | 36 栋 ×12 个浮垫，400W / 个，1 次 / 年运行 1h（栋数不变） | 0.09 |
|  | 基础隔震层维护 | 36 栋，0.8kW 设备，2 次 / 年运行 2h（栋数不变） | 0.06 |
|  | 材料自愈功能 | 36 栋，400W / 栋，8 年激活 1 次运行 12h（栋数不变） | 0.01 |
| 建筑皮层与智能系统 | 仿叶光合材料发电（抵扣） | 24262㎡（外墙 22662㎡+ 屋顶 1600㎡），18% 效率，1500kWh/㎡ | -324.0 |
|  | 环境响应系统 | 33700㎡套内面积，38kWh/㎡・年，节能 55%（空间不变，提升节能率） | 1016.8 |
|  | 资源再生系统（微藻处理） | 337 户，30W / 户，4.8h / 天运行（户数不变，缩短时长） | 8.4 |
|  | 食品系统（水培舱） | 337 户，30W / 户，4h / 天运行（50% 自然光→60%，缩短时长） | 6.9 |
|  | 供暖与热水（地热能） | 337 户，1200kWh / 户（户均不变，地热能替代率 100%） | 199.3 |
| 生态循环机制 | AI 智能分拣箱 | 42 台（每 8 户 1 台），100W / 台，3.2h / 天运行（户数不变，缩短时长） | 2.4 |
|  | 温排水热交换器 | 337 户，320W / 户，6.4h / 天运行（户数不变，降功率 + 缩时长） | 170.4 |
|  | 雨水水力发电（抵扣） | 50 台涡轮机，100W / 台，6h / 天（120 天 / 年，空间不变） | -0.5 |
|  | 植被灌溉（地热能） | 8 台水泵，700W / 台，1.2h / 天运行（地热能替代 90%，空间不变） | 0.2 |
|  | 社区用水（地热能） | 1.2×10⁵kWh（保温优化，空间不变） | 59.3 |
| 居家医疗 + 教育 + 应急 | 医疗监测 / AI 终端 | 337 户，监测台 25W / 户（8h / 天）+AI 终端 40W / 户（6.4h / 天，缩短时长） | 25.5 |
|  | 温泉疗养区（地热能） | 3 个疗愈池，2.8×10⁵kWh（空间不变，池体数量不变） | 138.5 |
|  | 无人机 / 应急舱 | 10 架无人机（400W / 架）+337 户应急舱（1kW / 户，3 次 / 年充电，减少频次） | 2.5 |
|  | 教育系统光伏发电（抵扣） | 2000㎡光伏顶棚（18% 效率，空间不变）+202 台学习终端（15W / 台，2h / 天） | -268.2 |
|  | 应急能量塔 / 监测仪 | 1 座能量塔（8kW / 座）+40 台监测仪（10W / 台，空间不变） | 1.9 |
| 居住模块小计 | - | - | 2211.0 |

二、工作模块能耗修正（适配人口翻倍，空间未扩容）

| 一级系统 | 二级功能点 | 细化参数（空间未扩容） | 人均能耗（kWh / 人・年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 经世科 | 工业级原子打印终端 | 5 台大型（5kW / 台，8h / 天）+10 台中型（2kW / 台，10h / 天，空间限制未增设备） | 220.8 |
|  | 无人农业设备 | 20 台机器人（500W / 台，6h / 天）+4 套垂直农业系统（1kW / 套，12h / 天，空间限制） | 52.2 |
|  | 分布式智能电网 | 6 套储能设备（1kW / 套，24h / 天）+4 台调度终端（300W / 台，16h / 天，空间限制） | 79.8 |
|  | 外骨骼与健康监测 | 25 套外骨骼（300W / 套，4h / 天）+337 套监测设备（10W / 套，24h / 天，户数不变） | 43.8 |
| 天演科 | 量子计算平台 | 1 台量子计算机（5kW / 台，24h / 天）+2 台类脑服务器（2kW / 台，18h / 天，空间限制） | 103.8 |
|  | 自动化实验室设备 | 3 台实验机器人（800W / 台，24h / 天）+1 套筛选系统（1.5kW / 套，16h / 天，空间限制） | 75.4 |
|  | AI 算法训练终端 | 2 台训练服务器（3kW / 台，20h / 天）+5 台数据终端（500W / 台，12h / 天，空间限制） | 149.8 |
| 博雅科 | 神经接口设备 | 15 套脑机接口（200W / 套，8h / 天）+7 台情感 AI 终端（300W / 台，12h / 天，空间限制） | 20.4 |
|  | 社会模拟平台 | 2 台模拟服务器（1.5kW / 台，16h / 天）+4 台辩论终端（200W / 台，10h / 天，空间限制） | 45.4 |
|  | 多模态创意 AI | 3 台创意服务器（1kW / 台，12h / 天）+6 台艺术终端（100W / 台，8h / 天，空间限制） | 32.6 |
| 基础管理系统 | 任务分配与核算平台 | 2 台核心服务器（2kW / 台，24h / 天）+8 台终端（300W / 台，10h / 天，空间限制） | 47.7 |
| 可再生能源抵扣 | 工作模块屋顶光伏发电 | 6000㎡光伏板（18% 效率，空间未扩容） | -197.8 |
| 工作模块小计 | - | - | 1648.7 |